										Załącznik Nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sprzętu oraz środków
 ochrony osobistej
dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Korytnica

1.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę nowych, nieużywanych, 8 kompletnych aparatów powietrznych MSA, 1 sygnalizatora bezruchu, 10 par rękawic pożarniczych, 
1 hydronetkę ciśnieniową z uprzężą do transportu, 1 jednobiegunowy akustyczno-optyczny drążkowy wskaźnik napięcia 
2.
	Przedmiot
	Szczegółowy opis 

	1.Aparat powietrzny MSA
	W skład każdego kompletu wchodzi:
 
-Noszak MSA typ M1
- automat oddechowy M1
- maska G1
- sygnalizator bezruchu
-butla powietrzna kompozytowa
- pokrowiec na maskę
- pokrowiec na butlę

Specyfikacja poszczególnych elemetów: 

Noszak M1 FIX, pasy Advance, zintegrowany automat M1, pneumatyka klasyczna, instrukcja PL
maska G1 rozmiar M, 
butla kompozyt 6,8 L, 300 bar, żywotność butli minimum 30 lat, z zaworem
 z ogranicznikiem,
pokrowiec na butlę z odblaskami 

Ilość: 8 zestawów
 

	2.Sygnalizator bezruchu
	Sygnalizator bezruchu i temperatury do aparatu powietrznego MSA 

Ilość: 1 sztuka


	3.Rękawice pożarnicze
	Rękawice pożarnicze HOLIK EVO
Krótki mankiet typu FLEXI
Kolor piaskowy


Ilość: 10 par w rozmiarach: 4 pary 
w rozmiarze 8; 6 par w rozmiarze 9


	4.Hydronetka ciśnieniowa z uprzężą do transportu 
	Hydronetka ciśnieniowa  AMEREX 240
Ilość: 1 sztuka

	5. Jednobiegunowy akustyczno-optyczny drążkowy wskaźnik napięcia

	Wskaźnik napięcia 0,2-1kV
                          Ilość: 1 sztuka



Wszystkie wyżej wymienione produkty, muszą spełniać odpowiednie normy i posiadać świadectwo dopuszczenia właściwe dla danych produktów, zgodne z obowiązującymi przepisami.
