Załącznik Nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sprzętu oraz środków

ochrony osobistej

dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Korytnica

1.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę nowych, nieużywanych, 8 kompletnych aparatów powietrznych MSA, 1 sygnalizatora bezruchu, 10 par rękawic pożarniczych, 
1 hydronetkę ciśnieniową z uprzężą do transportu, 1 jednobiegunowy akustyczno-optyczny drążkowy wskaźnik napięcia

2.

| Przedmiot | Szczegółowy opis |
| --- | --- |
| 1.Aparat powietrzny MSA | W skład każdego kompletu wchodzi: -Noszak MSA typ M1 - automat oddechowy M1 - maska G1 - sygnalizator bezruchu -butla powietrzna kompozytowa - pokrowiec na maskę - pokrowiec na butlę Specyfikacja poszczególnych elemetów: Noszak M1 FIX, pasy Advance, zintegrowany automat M1, pneumatyka klasyczna, instrukcja PL maska G1 rozmiar M, butla kompozyt 6,8 L, 300 bar, żywotność butli minimum 30 lat, z zaworem z ogranicznikiem, pokrowiec na butlę z odblaskami Ilość: 8 zestawów |
| 2.Sygnalizator bezruchu | Sygnalizator bezruchu i temperatury do aparatu powietrznego MSA Ilość: 1 sztuka |
| 3.Rękawice pożarnicze | Rękawice pożarnicze HOLIK EVO Krótki mankiet typu FLEXI Kolor piaskowy Ilość: 10 par w rozmiarach: 4 pary w rozmiarze 8; 6 par w rozmiarze 9 |
| 4.Hydronetka ciśnieniowa z uprzężą do transportu | Hydronetka ciśnieniowa AMEREX 240 Ilość: 1 sztuka |
| 5. Jednobiegunowy akustyczno-optyczny drążkowy wskaźnik napięcia | Wskaźnik napięcia 0,2-1kV Ilość: 1 sztuka |

Wszystkie wyżej wymienione produkty, muszą spełniać odpowiednie normy i posiadać świadectwo dopuszczenia właściwe dla danych produktów, zgodne z obowiązującymi przepisami.